## LineData
|  | r | x | b | Limit | r (ohm) | x (ohm)
1 | 2 | 0.0011111 | 0.0026944 | 0 | 4 | 0.16 | 0.388
2 | 3 | 0.0057222 | 0.0021875 | 0 | 4 | 0.824 | 0.315
2 | 4 | 0.001 | 0.0024236 | 0 | 4 | 0.144 | 0.349
4 | 5 | 0.007125 | 0.0029236 | 0 | 4 | 1.026 | 0.421
4 | 6 | 0.0051458 | 0.0032361 | 0 | 4 | 0.741 | 0.466
4 | 7 | 0.0036667 | 0.00325 | 0 | 4 | 0.528 | 0.468
7 | 8 | 0.0024861 | 0.0021806 | 0 | 4 | 0.358 | 0.314
8 | 9 | 0.014111 | 0.0055417 | 0 | 4 | 2.032 | 0.798
8 | 10 | 0.0034861 | 0.0030625 | 0 | 4 | 0.502 | 0.441
10 | 11 | 0.0025833 | 0.0022708 | 0 | 4 | 0.372 | 0.327
11 | 12 | 0.0099375 | 0.0069375 | 0 | 4 | 1.431 | 0.999
11 | 13 | 0.0029792 | 0.0026181 | 0 | 4 | 0.429 | 0.377
13 | 14 | 0.0046597 | 0.0017847 | 0 | 4 | 0.671 | 0.257
13 | 15 | 0.0031736 | 0.0027847 | 0 | 4 | 0.457 | 0.401
15 | 16 | 0.007 | 0.0026736 | 0 | 4 | 1.008 | 0.385
15 | 17 | 0.0010625 | 0.00093056 | 0 | 4 | 0.153 | 0.134
17 | 18 | 0.0067431 | 0.0050139 | 0 | 4 | 0.971 | 0.722 | Southern California Edison (SCE) 56 Bus system data
18 | 19 | 0.01309 | 0.0050069 | 0 | 4 | 1.885 | 0.721
4 | 20 | 0.00095833 | 0.0023194 | 0 | 4 | 0.138 | 0.334 | vbase=12KV
20 | 21 | 0.0017431 | 0.00066667 | 0 | 4 | 0.251 | 0.096 | BaseMVA = 1
21 | 22 | 0.012625 | 0.0048264 | 0 | 4 | 1.818 | 0.695 | Zbase = | 144
20 | 23 | 0.0015625 | 0.0037639 | 0 | 4 | 0.225 | 0.542
23 | 24 | 0.00088194 | 0.00019444 | 0 | 4 | 0.127 | 0.028
23 | 25 | 0.0019722 | 0.0047708 | 0 | 4 | 0.284 | 0.687 | values are in pu
25 | 26 | 0.0011875 | 0.002875 | 0 | 4 | 0.171 | 0.414
26 | 27 | 0.002875 | 0.0026806 | 0 | 3 | 0.414 | 0.386
27 | 28 | 0.0014583 | 0.0013611 | 0 | 3 | 0.21 | 0.196
28 | 29 | 0.0027431 | 0.0025625 | 0 | 3 | 0.395 | 0.369
29 | 30 | 0.0017222 | 0.0016111 | 0 | 3 | 0.248 | 0.232
30 | 31 | 0.0019375 | 0.0018056 | 0 | 3 | 0.279 | 0.26
26 | 32 | 0.0014236 | 0.0034375 | 0 | 3 | 0.205 | 0.495
32 | 33 | 0.0018264 | 0.00050694 | 0 | 3 | 0.263 | 0.073
32 | 34 | 0.00049306 | 0.0011875 | 0 | 3 | 0.071 | 0.171
34 | 35 | 0.0043403 | 0.0018958 | 0 | 3 | 0.625 | 0.273
34 | 36 | 0.0035417 | 0.0014514 | 0 | 3 | 0.51 | 0.209
36 | 37 | 0.014014 | 0.0057569 | 0 | 3 | 2.018 | 0.829
34 | 38 | 0.007375 | 0.0028194 | 0 | 3 | 1.062 | 0.406
38 | 39 | 0.0042361 | 0.0016528 | 0 | 3 | 0.61 | 0.238
39 | 40 | 0.016313 | 0.0066944 | 0 | 3 | 2.349 | 0.964
34 | 41 | 0.00079861 | 0.0019306 | 0 | 5 | 0.115 | 0.278
41 | 42 | 0.0011042 | 0.0026667 | 0 | 5 | 0.159 | 0.384
42 | 43 | 0.0064861 | 0.0026597 | 0 | 5 | 0.934 | 0.383
42 | 44 | 0.0035139 | 0.0011319 | 0 | 5 | 0.506 | 0.163
42 | 45 | 0.00065972 | 0.0013542 | 0 | 5 | 0.095 | 0.195
42 | 46 | 0.013299 | 0.0053403 | 0 | 5 | 1.915 | 0.769
41 | 47 | 0.0010903 | 0.0026319 | 0 | 5 | 0.157 | 0.379
47 | 48 | 0.011396 | 0.0046528 | 0 | 5 | 1.641 | 0.67
47 | 49 | 0.0005625 | 0.0013611 | 0 | 3 | 0.081 | 0.196
49 | 50 | 0.011993 | 0.0049236 | 0 | 3 | 1.727 | 0.709
49 | 51 | 0.00077778 | 0.001875 | 0 | 3 | 0.112 | 0.27
51 | 52 | 0.0046806 | 0.0019097 | 0 | 3 | 0.674 | 0.275
51 | 53 | 0.00048611 | 0.0011806 | 0 | 3 | 0.07 | 0.17
53 | 54 | 0.014174 | 0.0054167 | 0 | 3 | 2.041 | 0.78
53 | 55 | 0.0056458 | 0.0023194 | 0 | 3 | 0.813 | 0.334
53 | 56 | 0.00097917 | 0.0023611 | 1 | 3 | 0.141 | 0.34

## LoadData
Bus No. | Peak P(MW) | Peak Q(MVAr) | Qc (Shunt Cap) |  |  | Peak load MVA
| Pd | Qd | Qc | Pg | Qg | Sd
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Southern California Edison (SCE) 56 Bus system data
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0513 | 0.024846 | 0 | 0 | 0 | 0.057
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.1089 | 0.052743 | 0 | 0 | 0 | 0.121
6 | 0.0441 | 0.021359 | 0 | 0 | 0 | 0.049
7 | 0.0477 | 0.023102 | 0 | 0 | 0 | 0.053
8 | 0.0423 | 0.020487 | 0 | 0 | 0 | 0.047 |  | p.f. = 0.9
9 | 0.0612 | 0.029641 | 0 | 0 | 0 | 0.068
10 | 0.0432 | 0.020923 | 0 | 0 | 0 | 0.048
11 | 0.0603 | 0.029205 | 0 | 0 | 0 | 0.067
12 | 0.0846 | 0.040974 | 0 | 0 | 0 | 0.094
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.0513 | 0.024846 | 0 | 0 | 0 | 0.057
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.0477 | 0.023102 | 0 | 0 | 0 | 0.053
17 | 0.0513 | 0.024846 | 0 | 0 | 0 | 0.057
18 | 0.1008 | 0.04882 | 0 | 0 | 0 | 0.112
19 | 0.0783 | 0.037922 | 0.6 | 0 | 0 | 0.087
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
22 | 0.0567 | 0.027461 | 0 | 0 | 0 | 0.063
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.1215 | 0.058845 | 0 | 0 | 0 | 0.135
25 | 0.09 | 0.043589 | 0 | 0 | 0 | 0.1
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.0432 | 0.020923 | 0 | 0 | 0 | 0.048
28 | 0.0342 | 0.016564 | 0 | 0 | 0 | 0.038
29 | 0.0396 | 0.019179 | 0 | 0 | 0 | 0.044
30 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
31 | 0.0477 | 0.023102 | 0 | 0 | 0 | 0.053
32 | 0.2007 | 0.097203 | 0 | 0 | 0 | 0.223
33 | 0.1107 | 0.053614 | 0 | 0 | 0 | 0.123
34 | 0.0603 | 0.029205 | 0 | 0 | 0 | 0.067
35 | 0.0846 | 0.040974 | 0 | 0 | 0 | 0.094
36 | 0.0873 | 0.042281 | 0 | 0 | 0 | 0.097
37 | 0.2529 | 0.12249 | 0 | 0 | 0 | 0.281
38 | 0.1053 | 0.050999 | 0 | 0 | 0 | 0.117
39 | 0.1179 | 0.057102 | 0 | 0 | 0 | 0.131
40 | 0.027 | 0.013077 | 0 | 0 | 0 | 0.03
41 | 0.0414 | 0.020051 | 0 | 0 | 0 | 0.046
42 | 0.0486 | 0.023538 | 0 | 0 | 0 | 0.054
43 | 0.0747 | 0.036179 | 0 | 0 | 0 | 0.083
44 | 0.0513 | 0.024846 | 0 | 0 | 0 | 0.057
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0.1206 | 0.058409 | 0 | 0 | 0 | 0.134
47 | 0.0405 | 0.019615 | 0 | 0 | 0 | 0.045
48 | 0.1764 | 0.085434 | 0 | 0 | 0 | 0.196
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.0405 | 0.019615 | 0 | 0 | 0 | 0.045
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0.2835 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0.315
53 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
54 | 0.0549 | 0.026589 | 0 | 0 | 0 | 0.061
55 | 0.0495 | 0.023974 | 0 | 0 | 0 | 0.055
56 | 0.117 | 0.056666 | 0 | 0 | 0 | 0.13
Total load | 3.4515 | 1.6716